湖南省乡镇级千人以上饮用水水源地生态环境问题整治销号确认表

填报单位：（盖章）                    时间：2021 年9 月10日

| 问题清单 总序号 | 第254号 | 问题清单 分序号 | 第47号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 存在问题 | 二级保护区内有约30户居民生活污水未收集处理，排入保护区 |  |  |
| 整改措施 | 对居民生活污水进行收集处理，不排入保护区 |  |  |
| 整改完成情况 | 经核实需整改的居民30户，已建设30套四格式污水处理设施，完成30户居民生活污水收集处理，尾水回用不外排。 |  |  |
| 公示情况 （网址） | http://www.shaodong.gov.cn/ |  |  |
| 县市区政府负责同志签字 | 已完成验收，可以销号，现向邵阳市人民政府备案。 签 名：陈业华 时 间：2021年 9 月10日 |  |  |
| 市州级专家组组长签字 | þ经技术核查，符合销号条件。 ¨经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。 签 名：胡少伟 时 间：2021年9月14日 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

说明：1.此表一式三份，各县市区、市州、省厅各存一份。

2.总序号、分序号按附件3的整治进度表对应序号填报。

邵东市双凤乡窑东牌水库饮用水水源保护区生活面源污染问题整改工作核查报告

根据《邵阳市污染防治攻坚战“2021年夏季攻势”任务清单》，邵东市双凤乡窑东牌水库饮用水水源保护区生态环境问题为“生活面源污染”。2021年8月30号，整治责任单位邵阳市生态环境局邵东分局完成了整治任务。9月2日，市政府办组织生态环境等职能部门相关技术人员现场核查，情况如下：

- 整治措施

- 根据《邵东市双凤乡窑东牌水库饮用水水源保护区环境问题整治方案》，邵阳市生态环境局邵东分局投资8万余元，按照《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）规范，共建设30套四格式污水处理设施，尾水回用不外排，完成了需要整改的30户居民的生活面源污染问题。

- 核查验收结论性意见

经现场核查验收，邵东市双凤乡窑东牌水库饮用水水源保护区“生活面源污染”的问题已完成整改。

邵东市人民政府

2021年9月10日